[image: image1.jpg]EE Comunicado de Prensa
! de Gobierno del Estado




[image: image2.png]



[image: image3.png]@ facebook.com /gobiernoBC




[image: image4.png]twitter@ GobiernoBC





REPARA CESPT COLECTOR FARALLON EN PLAYAS DE TIJUANA TRAS SISMO 
· Se trabajaran las 24 horas hasta concluir con estas reparaciones. 
Tijuana, B.C. a 28 de agosto de 2012.- Cuadrillas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) se encuentran realizando trabajos de reparación en el Colector Farallón en Playas de Tijuana, el cual al parecer resultó afectado durante los pasados sismos que se presentaron en la región y que tuvieron su epicentro a 147 kilómetros de esta ciudad según los servicios geológicos de los Estados Unidos.  

El ingeniero Juan Tamayo Arellano, Subdirector de Agua y Saneamiento de la CESPT informó que tras dichos acontecimientos personal especializado comenzó a realizar los monitoreos necesarios al sistema hidráulico de la ciudad, encontrando que el flujo que se recibía en las plantas de bombeo de Playas de Tijuana no era el normal. 

Lo anterior se reflejó hasta la tarde del lunes 27 de agosto, por lo que de inmediato se procedió a realizar las acciones necesarias para disminuir los escurrimientos a las playas y con maquinaria especializada se detectó el taponamiento en este colector. 

El personal de la Subdirección de Agua y Saneamiento ubico el punto de falla en el Colector Farallón aproximadamente a 100 metros de la estación de bombeo de Playas de Tijuana, por lo que se realizaron acciones para conducir los escurrimientos de aguas residuales a estas instalaciones evitando mayores daños a la vía pública y minimizando en lo posible el impacto a la comunidad. 

Cabe destacar que desde ese momento cuadrillas de la paraestatal se encuentran trabajando de manera ininterrumpida en las reparaciones necesarias y así continuarán hasta concluir con estos trabajos para restablecer el funcionamiento de este colector y con ello eliminar los escurrimientos a la playa. 

De esta manera pedimos la comprensión de la ciudadanía ya que se trató de una contingencia derivada de un siniestro natural, pero reiteramos el compromiso de la paraestatal por darle pronta solución y normalizar la situación en la zona lo antes posible. 

Comunicación Social del Gobierno de Baja California

[image: image4.png]Edificio del Poder Ejecutivo 1er. Piso, Vía Oriente No. 10252, Zona del Río, Tijuana, B.C. Tel. y Fax (664) 624 2072 

                


